附件1：

报价函

广汉市弘诚金雁宾馆有限责任公司：

关于采购金雁宾馆电器 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方              （单位的名称）的报价金额为¥                   元（大写：人民币         ) 。

附1：报价清单

| 金雁宾馆电器采购单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单价 | 总金额 | 备注 |
| 1 | 3P柜式空调 | 2 |  |  |  |
| 2 | 3P挂式空调 | 2 |  |  |  |
| 3 | 全自动洗衣机 | 1 |  |  |  |
| 4 | 热水器 | 1 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |

附2：产品参数

| 3P柜式空调参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 匹数 | 3P |  |  |
| 制冷适用面积 | ≥35㎡ |  |  |
| 制冷季节耗电量（KW-h） | ≤882（KW-h） |  |  |
| 额定制冷量（W） | ≥7200（W) |  |  |
| 额定制冷功率（W） | ≥2100（W) |  |  |
| 制热适用面积（㎡）） | ≥33（㎡) |  |  |
| 制热季节耗电量（KW-h） | ≤704（KW-h） |  |  |
| 额定制热量（W） | ≥9700（W） |  |  |
| 额定制热功率（W） | ≥2850（W） |  |  |
| 能效比 | ≥4.4 |  |  |
| 电加热（W） | ≥2300（W) |  |  |
| 循环风量（㎡/h） | ≥1350（㎡/h） |  |  |
| 3P挂式空调参数 |  |  |
| 匹数 |  | 3P |
| 能效比 |  | ≥3.90 |
| 制冷适用面积（㎡） |  | ≥35㎡ |
| 制热适用面积（㎡） |  | ≥33㎡ |
| 制冷功率（W） |  | ≥2250w |
| 制冷量（W） |  | ≥7250w |
| 制热功率（W） |  | ≥2150w |
| 制热量（W） |  | ≥9350 |
| 电加热（W） |  | ≥1300 |
| 循环风量 |  | ≥1360㎡/h |
| 洗衣机参数 |  |  |  |
| 自动化程度 |  | 全自动 |  |
| 开门方式 |  | 顶开门 |  |
| CCC强制性认证 |  | 是 |  |
| 脱水转速 |  | ≥800转/分钟 |  |
| 额定洗涤/脱水容量（kg） |  | ≥12kg |  |
| 额定洗涤/脱水容量功率（w） |  | ≥600w/530w |  |
| 排水方式 |  | 下排水 |  |
| 额定电压（v）/频率（Hz） |  | 200v/50Hz |  |
| 洗涤桶额定容积（L） |  | ≥75L |  |
| 防水等级 |  | ≥IPX4 |  |
| 热水器参数 |  |  |  |
| CCC强制性认证 |  | 是 |  |
| 类型 |  | 储水式电热水器 |  |
| 操控方式 |  | 机械式 |  |
| 加热功率 |  | ≥2000w |  |
| 容积 |  | ≥80L |  |
| 加热方式 |  | 单管加热 |  |
| 内胆材质 |  | 搪瓷 |  |
| 防水等级 |  | ≥IPX4 |  |
| 电压(V)/频率（Hz) |  | ≥220v/50Hz |  |

注：总报价应当包含税费、安装费（包含但不限于移机）、运输费、材料费（包含但不限于加管、开孔、空调架、空气开关等有关材料）、人工费以及为完成本项目约定服务的所有费用， 以及后续服务费。

单位名称：    （公章）

联 系 人：

联系电话：

日   期：   年   月   日