报价表模版：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED洗墙灯 | LED/36W/1M/3000K/DC24V/10°*60°/IP65/湖蓝光 | 套 | 35 |  |  |  |
| 2 | LED洗墙灯 | LED/18W/0.5M/3000K/DC24V/10°*60°/IP65/湖蓝光 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 开关电源 | DC24V-400W防水电源 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | YJV-3*4 | 米 | 62 |  |  |  |
| 5 | PVC管 | ∮25 | 米 | 60 |  |  |  |