## Sheet1
附件：
报价函
广汉市保安服务有限公司 ： 关于 广汉市保安服务有限公司2025年安装辅材供应商采购（第二次） 。结合该事项的特点及供货内容，经仔细研究决定，我方 （单位的名称）的报价金额为¥ 元（大写：人民币 )。 产品内容与要求如下：
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 备注
1 | 4芯护套软线 | RVV4*0.3,国标 | 1 | 圈
2 | 4芯护套软线 | RVV4×0.5，国标 | 1 | 圈
3 | 2芯护套软线 | RVV2×0.5，国标 | 1 | 圈
4 | 2芯护套软线 | RVV2×0.75，国标 | 1 | 圈
5 | 2芯护套软线 | RVV2×1，国标 | 1 | 圈
6 | 单股铜芯硬线 | BV1×1.5，国标 | 1 | 米
7 | 单股铜芯硬线 | BV1×2.5，国标 | 1 | 米
8 | 单股铜芯硬线 | BV1×4，国标 | 1 | 米
9 | 单股铜芯硬线 | BV1×6，国标 | 1 | 米
10 | 2芯护套硬线 | BVVB2×4，国标 | 1 | 米
11 | 小电工胶带 | 9m(长)×18mm(宽)×0.13mm(厚) | 1 | 卷
12 | 大电工胶带 | 18m(长)×18mm(宽)×0.15mm(厚) | 1 | 卷
13 | J10型高压自粘绝缘胶带 | 5m(长)×25mm(宽)×0.8mm(厚) | 1 | 卷
14 | 十字槽燕尾螺丝 | M4.2×16 | 1 | 盒
15 | 外六角燕尾螺丝 | M5.5×30 | 1 | 盒
16 | 十字沉头自攻螺丝 | M3.5×25(黑) | 1 | 盒
17 | 十字沉头自攻螺丝 | M3.5×35(黑) | 1 | 盒
18 | 十字沉头自攻螺丝 | M3.5×50(黑) | 1 | 盒
19 | 螺丝螺母套装 | M4*20 | 1 | 套
20 | 胶膨胀 | 6mm | 1 | 袋
21 | 胶膨胀 | 8mm | 1 | 袋
22 | 铁膨胀 | M8×80 | 1 | 个
23 | 铁膨胀 | M10×80 | 1 | 个
24 | 铁膨胀 | M10×100 | 1 | 个
25 | 铁膨胀 | M10×120 | 1 | 个
26 | 铁膨胀 | M10×150 | 1 | 个
27 | 铁膨胀 | M12×150 | 1 | 个
28 | 铁膨胀 | M14×150 | 1 | 个
29 | 铁膨胀 | M16×150 | 1 | 个
30 | 铁膨胀 | M20×200 | 1 | 个
31 | 6#瓷钻头 | 6# | 1 | 根
32 | 8#瓷钻头 | 8# | 1 | 根
33 | 电锤钻头 | 圆柄6×110mm | 1 | 根
34 | 电锤钻头 | 圆柄6×150mm | 1 | 根
35 | 电锤钻头 | 圆柄8×150mm | 1 | 根
36 | 电锤钻头 | 圆柄10×150mm | 1 | 根
37 | 电锤钻头 | 圆柄10×200mm | 1 | 根
38 | 电锤钻头 | 圆柄12×200mm | 1 | 根
39 | 电锤钻头 | 圆柄14×200mm | 1 | 根
40 | 电锤钻头 | 圆柄16×350mm | 1 | 根
41 | 电锤钻头 | 圆柄18×350mm | 1 | 根
42 | 电锤钻头 | 圆柄20×350mm | 1 | 根
43 | 合金开孔器 | 25mm | 1 | 个
44 | 双金属开孔器 | 32mm | 1 | 个
45 | 双金属开孔器 | 50mm | 1 | 个
46 | 金属彩管 | 16mm | 1 | 根
47 | 金属彩管 | 20mm | 1 | 根
48 | 金属彩管 | 25mm | 1 | 根
49 | 钢制U型卡 | 16# | 1 | 个
50 | 钢制U型卡 | 20# | 1 | 个
51 | 钢制U型卡 | 25# | 1 | 个
52 | 镀锌钢管 | DN25 | 1 | 根
53 | 镀锌钢管 | DN40 | 1 | 根
54 | 镀锌钢管 | DN50 | 1 | 根
55 | 铝合金梯子 | 1.5m | 1 | 个
56 | 铝合金梯子 | 1.8m | 1 | 个
57 | 793玻璃胶 | 300ml,瓷白 | 1 | 支
58 | 砂轮片 | 适用110切割片 | 1 | 片
59 | 砂轮片 | 适用110磨片 | 1 | 片
60 | 混凝土切割片 | 适用110带16变径环 | 1 | 片
61 | 混凝土切割片 | 25.4内孔180锯片 | 1 | 片
62 | 包塑金属软管 | 内径16mm | 1 | 米
63 | 包塑金属软管 | 内径20mm | 1 | 米
64 | 包塑金属软管 | 内径25mm | 1 | 米
65 | 包塑金属软管 | 内径32mm | 1 | 米
66 | PVC波纹管 | 内径16mm | 1 | 米
67 | PVC波纹管 | 内径20mm | 1 | 米
68 | PVC波纹管 | 内径25mm | 1 | 米
69 | PE波纹管 | 内径25mm | 1 | 米
70 | PE波纹管 | AD54.5(内径48mm) | 1 | 米
71 | PVC线管 | 16mm | 1 | 根
72 | PVC线管 | 20mm | 1 | 根
73 | PVC线管 | 25mm | 1 | 根
74 | PVC线管 | 32mm | 1 | 根
75 | PVC线管 | 50mm | 1 | 根
76 | 钢钉线卡 | 6mm | 1 | 盒
77 | 钢钉线卡 | 8mm | 1 | 盒
78 | 钢钉线卡 | 10mm | 1 | 盒
79 | 钢钉管卡 | 16mm | 1 | 袋
80 | 钢钉管卡 | 20mm | 1 | 袋
81 | 钢钉管卡 | 25mm | 1 | 袋
82 | 钢钉管卡 | 32mm | 1 | 袋
83 | 钢钉管卡 | 50mm | 1 | 袋
84 | U形PVC管卡 | 16mm | 1 | 个
85 | U形PVC管卡 | 20mm | 1 | 个
86 | U形PVC管卡 | 25mm | 1 | 个
87 | U形PVC管卡 | 32mm | 1 | 个
88 | U形PVC管卡 | 50mm | 1 | 个
89 | PVC管直接 | 16mm | 1 | 个
90 | PVC管直接 | 20mm | 1 | 个
91 | PVC管直接 | 25mm | 1 | 个
92 | PVC管直接 | 32mm | 1 | 个
93 | PVC管弯头 | 16mm | 1 | 个
94 | PVC管弯头 | 20mm | 1 | 个
95 | PVC管弯头 | 25mm | 1 | 个
96 | PVC管弯头 | 32mm | 1 | 个
97 | PVC管弯头 | 50mm | 1 | 个
98 | PVC管三通 | 16mm | 1 | 个
99 | PVC管三通 | 20mm | 1 | 个
100 | PVC管三通 | 25mm | 1 | 个
101 | PVC管三通 | 32mm | 1 | 个
102 | PVC管圆三通 | 16mm | 1 | 套
103 | PVC管圆三通 | 20mm | 1 | 套
104 | PVC管圆三通 | 25mm | 1 | 套
105 | PVC管圆三通 | 32mm | 1 | 套
106 | PVC方形线槽 | 20*10mm | 1 | 根
107 | PVC方形线槽 | 25*15mm | 1 | 根
108 | PVC方形线槽 | 30*15mm | 1 | 根
109 | PVC方形线槽 | 39*19mm | 1 | 根
110 | PVC方形线槽 | 50*25mm | 1 | 根
111 | 半圆形铝合金线槽 | 29×8mm(长度2米) | 1 | 根
112 | 半圆形铝合金线槽 | 39×11.5mm(长度2米) | 1 | 根
113 | 半圆形铝合金线槽 | 47×12.5mm(长度2米) | 1 | 根
114 | 半圆形铝合金线槽 | 55×15mm(长度2米) | 1 | 根
115 | 半圆形铝合金线槽 | 74×20mm(长度2米) | 1 | 根
116 | 半圆形铝合金线槽 | 92×27mm(长度2米) | 1 | 根
117 | 半圆形铝合金线槽 | 112×35mm(长度2米) | 1 | 根
118 | 金属桥架 | 50×50mm,2米 | 1 | 根
119 | 金属桥架 | 100×50mm,2米 | 1 | 根
120 | 金属桥架 | 100×100mm,2米 | 1 | 根
121 | 金属桥架 | 150×100mm,2米 | 1 | 根
122 | 金属桥架 | 200×100mm,2米 | 1 | 根
123 | 金属桥架 | 300×100mm,2米 | 1 | 根
124 | 紫铜线鼻子 | 10平方 | 1 | 个
125 | 紫铜铜鼻子 | 16平方 | 1 | 个
126 | 紫铜铜鼻子 | 25平方 | 1 | 个
127 | 紫铜铜鼻子 | 35平方 | 1 | 个
128 | 美工刀 | 18mm塑壳 | 1 | 把
129 | 美工刀片 | 18mm 10片/盒 | 1 | 盒
130 | 小螺丝刀 | 3×75mm | 1 | 把
131 | 螺丝刀 | 6×150mm | 1 | 把
132 | 斜口钳 | 6寸 | 1 | 把
133 | 尖嘴钳 | 6寸 | 1 | 把
134 | 虎口钳 | 8寸 | 1 | 把
135 | 羊角锤 | 2磅 | 1 | 把
136 | 万用表 | 高精度防烧，不低于3位半显示，蜂鸣 | 1 | 只
137 | 万用表电池 | 9V | 1 | 个
138 | 继电器 | 12VDC,二组常开常闭，带插座 | 1 | 套
139 | 二脚插头 | 10A，250V | 1 | 个
140 | 二脚插头 | 10A,250V，90°转弯 | 1 | 个
141 | 三脚插头 | 10A，250V | 1 | 个
142 | 三脚插头 | 16A，250V | 1 | 个
143 | 白尼龙扎带 | 3×150mm | 1 | 袋
144 | 白尼龙扎带 | 4×250mm | 1 | 袋
145 | 白尼龙扎带 | 4×300mm | 1 | 袋
146 | 白尼龙扎带 | 5×400mm | 1 | 袋
147 | 白尼龙扎带 | 5×500mm | 1 | 袋
148 | 手套 | 棉线 | 1 | 双
149 | 手套 | 浸胶 | 1 | 双
150 | 黄腊管 | 10mm(压扁宽16mm) | 1 | 根
151 | 86底盒 | 86*86 | 1 | 个
152 | 工具箱 | 20寸塑料，加大双层加厚 | 1 | 个
153 | 网线 | 超五类 | 1 | 箱
154 | 角铁 | 50mm(长)*50mm(宽)*3.5mm(厚)(6米) | 1 | 根
155 | 角铁 | 50mm(长)*50mm(宽)*5mm (厚) (6米) | 1 | 根
1.设备必须为全新产品，且完全符合国家标准。 2.设备到货后，我公司将依据设备参数、国家相关标准以及本采购需求方案进行验收。对于不合格产品，供应商应及时更换或整改，直至验收合格。 注： 所有报价均用人民币表示，其单价即为履行合同的固定单价，包括但不限于人工费、材料费、运输费、税费、定制费、整改费、利润、后续服务费等为完成本项目约定服务的所有费用，并在合同履行期内据实结算。
供应商名称： （盖公章） 联系人： 联系电话： 日期：
附:1、营业执照副本 2、报价函需额外提供excel文件