附件

报价函

广汉市航鑫商贸有限责任公司：

关于采购中山大道地下停车场消防设施设备维修维护服务调研事项，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方     （单位的名称）	 	 的报价金额为¥        元（大写：人民币	 	        	 ) 。

项目报价表模版

| 序号 | 名称 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备住 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室新增泄压口 | 开设泄压口 | 0.08㎡ | 1 | 个 |  |  | 现无泄压口需开孔 |
| 2 | 配电室七氟丙烷气瓶充装送检调试 | 七氟丙烷气瓶送检 | 70kg | 2 | 套 |  |  | 含安装、运输调试 |
|  |  | 七氟丙烷气瓶充装 | 损耗30% | 42 | kg |  |  |  |
| 3 | 配电室风机联动系统 | 联动关闭风机敞开洞口 |  | 1 | 项 |  |  | 现手动操作，需联动 |
|  |  | 调试主机程序 |  | 1 | 项 |  |  | 北大青鸟，现场单点联动 |
| 4 | 防火门 | 闭门器 |  | 1 | 套 |  |  | 维修维护 |
|  |  | 门把手 |  | 10 | 套 |  |  |  |
| 5 | 压力开关自动启泵功能 | JDG管 | φ16 | 60 | 米 |  |  | 维修维护 |
|  |  | 双绞线 | ZR-RVS2*1.5mm² | 120 | 米 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：    （公章）

联 系 人：

联系电话：

日   期：    年   月   日