附件1

各污水处理厂（站）汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **污水处理厂（站）** | **设计处理量（m3/天）** | **处理工艺** |
| 1 | 广汉市第二（雒南）污水处理厂 | 50000 | A2O+BBR |
| 2 | 广汉市第三（西外）污水处理厂 | 5000 | A2O+BBR |
| 3 | 广汉市第五（小汉）污水处理厂 | 3000 | A2O+MBR |
| 4 | 广汉市第六（连山）污水处理厂 | 3000 | A2O+MBR |
| 5 | 广汉市第七（三水）污水处理厂 | 3500 | A2O+MBR |
| 6 | 广汉市第八（南丰二）污水处理站 | 400 | A2O |
| 7 | 广汉市第九（新华）污水处理站 | 200 | A2O |
| 8 | 广汉市第十（向阳）污水处理站 | 300 | A2O+MBR |
| 9 | 广汉市第十一（金轮一）污水处理站 | 600 | A2O+MBR |
| 10 | 广汉市第十三（松林）污水处理站 | 600 | A2O |
| 11 | 广汉市第十四（西高）污水处理站 | 400 | A2O |
| 12 | 广汉市第十五（双泉）污水处理站 | 100 | A2O+MBR |
| 13 | 广汉市第十七（友谊村）污水处理站 | 500 | A2O |
| 14 | 广汉市第十八（高坪）污水处理站 | 600 | A2O+MBR |
| 15 | 广汉市第十九（兴隆）污水处理站 | 200 | A2O+MBR |
| 16 | 广汉市第二十（南丰一）污水处理站 | 200 | A2O+MBR |
| 17 | 广汉市第二十一（和兴）污水处理站 | 200 | A2O+MBR |
| 18 | 广汉市第二十二（金鱼）污水处理站 | 200 | A2O |
| 19 | 广汉市第二十三（金轮二）污水处理站 | 800 | A2O |
| 20 | 广汉市第二十四（南兴）污水处理厂 | 15000 | A2O+MBR |
|  | 合计 | 84800 |  |