
附件1

采购清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	技术参数

	1
	挂式

空调
	1.5P变频空调
	28
	套
	1.能效等级:一级
2.额定制冷量(W):≥3500
3.制冷功率(W) ：≥800
4.额定制热量(W)： ≥4500
5.制热功率(W): ≥1200
6.外机噪音(dB):≤51

	2
	柜式

空调
	3P变频空调
	8
	套
	1.能效等级:一级
2.制冷量(W):≥7000
3.制冷功率(W)：≥2000
4.制热量(W)：≥9000
5.制热功率(W)：≥2800
6.外机噪音(dB)：≤60


注：1.该资产为二层用房，目前尚未建成无法踏勘，请参与市调的供应商估算安装费用。

2.本项目参数要求中涉及的尺寸要求，允许±2mm以内的误差（注明为材质厚度的，不允许负偏离，可优于以上要求）。


