附件

报价函
广汉市悦弘文旅有限责任公司德阳分公司：

关于采购沉淀池盖板及洗碗间排风设备供应与安装服务。结合该事项的特点及货物内容，经仔细研究决定，我方   （单位的名称）   的报价金额为¥       元（大写：人民币    )。
采购清单如下：
	沉淀池盖板及洗碗间排风设备报价明细表

	序号
	名称
	材质及规格
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	盖板1
	材质：不锈钢，规格：长 1450mm*宽 770mm*高 30mm，厚度≥1.2mm ；
	1
	块
	
	

	2
	盖板2
	材质：不锈钢，规格：长 1450mm*宽 850mm*高 30mm，厚度≥1.2mm；
	1
	块
	
	

	3
	盖板3
	材质：不锈钢，规格：长 1450mm*宽 830mm*高 30mm，厚度≥1.2mm；
	1
	块
	
	

	4
	盖板4
	材质：不锈钢，规格：长 1500mm*宽695mm*高30mm，厚度≥1.2mm ；
	1
	块
	
	

	5
	盖板5
	材质：不锈钢，规格：长1500mm*宽750mm*高30mm，厚度≥1.2mm ;
	1
	块
	
	

	6
	烟道
	材质：镀锌板，厚度≥1.0mm;
	12
	平方
	
	

	7
	弯头变径
	材质：镀锌板，厚度≥1.0mm;
	6
	平方
	
	

	8
	风机
	长680mm*宽640mm*高720mm,圆形进口内径≥370mm，外径≥300mm，出风口内径≥255mm*290mm，出风口外径≥250mm*220mm);（功率≥ 3kw,220V）
	1
	台
	
	

	9
	支架
	材质≥40mm角钢,规格：高900mm*长 900mm;
	1
	套
	
	

	10
	止回阀
	材质：镀锌板，厚度≥1.0mm;
	1
	个
	
	

	11
	软接
	防火防火帆布加镀锌板固定件，规格：长400mm*宽300mm*高400mm;
	1
	个
	
	

	12
	电控箱
	规格≥宽300mm*高400mm*厚160mm,配置清单：3P25A空开1个，12A交流接触器1个,数显保护器1个;
	1
	台
	
	

	13
	电线
	材质：3芯1.2平方铜芯电线，线长约30米
	30
	米
	
	

	14
	接油盘
	材质：镀锌板，规格：长750mm宽700mm*高30mm，厚度≥10mm，加管；
	1
	个
	
	

	15
	辅材
	
	
	
	
	

	合计
	


注： 所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，该费用为固定总价包干，包括但不限于人工费、材料费、税费、运输费、安装费、后续维护费、破坏装饰及恢复费及为完成本项目约定的所有费用。
单位名称：    （公章）
  联 系 人：


  联系电话：


日    期：    年   月   日

