附件1

新增及更换项目

1.提升泵控制室（新增防火门）

2.3.曝气沉砂池桥架（更换桥架）

4滤池PLC控制室（更换桥架）

5.反冲洗控制柜底座及底部桥架（底座及底部线缆桥架）

6.污泥浓缩池水管

7.生化池加药区彩钢瓦盖板（更换生化池加药区彩钢瓦盖板）

8.污泥浓缩池工作桥上走道板

9.污泥浓缩池支架

除锈刷漆项目

1.2.3初沉池除臭装置支架、除臭支架、除臭管横架

4.污泥回流站行吊配套支架

附件2

报价函

公司：

关于 采购第二污水处理厂整改项目 ，结合该事项的特点及内容，经仔细研究决定，我方            （单位的名称）的报价金额为¥         元（大写：人民币          ）（其中新增及更换项目¥         元，除锈刷漆项目¥         元）。

注：所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，包括但不限于运输费、安装费、人工费、吊车费、清洗费、税费、利润、保险等一切费用。

单位名称：              （公章）

联 系 人：

联系电话：

日    期：    年   月  日

报价表

| 序号 | 新增及更换项目 | 内容及参数要求 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升泵房防火门 | 新增防火门：防火门宽1.5m，高2.07m；防火等级 甲级，开合方式：外开。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 更换曝气沉砂池桥架1 | 更换线缆桥架：长≥12m，宽≥0.25m，高≥0.15m；材质：玻璃钢桥架；厚度≥2.8mm；功能：承载和固定电缆。 | 米 | 12 |  |
| 3 | 更换曝气沉砂池桥架2 | 更换线缆桥架：长≥30m，宽0.1m，高≥0.05m；材质：玻璃钢桥架；厚度≥2.8mm；功能：承载和固定电缆。 | 米 | 30 |  |
| 4 | 更换反冲洗控制柜桥架 | 更换线缆桥架：长≥4m，宽≥0.4m，高≥0.15m；材质：玻璃钢桥架；厚度≥2.8mm；功能：承载和固定电缆 | 米 | 4 |  |
| 5 | 更换反冲洗控制柜底座及底部线缆桥架 | 更换控制柜底座长≥0.8m，宽≥0.45m，高≥0.28m；厚度≥2.8mm；材质：不锈钢。 | 座 | 6 |  |
| 6 | 污泥浓缩池排水管 | 更换排水管Ø160,长6m,厚度：6mm材质：波纹钢，更换抽水管Ø160，长6米，厚度：6mm材质：不锈钢 | 根 | 2 |  |
| 7 | 更换生化池加药区彩钢瓦盖板 | 更换彩钢瓦盖板长5.5m,宽5.4，总共32平方/个，材质：塑脂瓦,厚度：2.8mm | 平方 | 64 |  |
| 8 | 污泥浓缩池（大） 工作桥上走道板 | 走道板增设不锈钢横管，宽1.3m/节,共24节，材质：304不绣钢，方管尺寸40mm×40mm，厚度为3mm。 | 米 | 31.2 |  |
| 9 | 污泥浓缩池（小）支架 | 更换污泥浓缩池支架：墙体支架长：200cm宽100cm/块，共10块；材质：304不锈钢板，厚度：5mm，方管支架 长：3.7m×2根,长：3m×2根,长；2m×2根，方管尺寸为：40mm×40mm，材质：304不锈钢，厚度：3mm | 项 | 1 |  |
| 序号 | 除锈刷漆项目 | 内容及参数要求 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| 1 | 初沉池除臭装置支架 | 除臭支架长17m,宽0.92m，除锈、刷防锈漆，含高空作业人工，升降车及工具材料等。 | 座 | 4 |  |
| 2 | 爆气支架 | 除臭支架直径100，高10m的支架除锈、刷防锈漆，含高空作业人工，升降车及工具材料等。 | 根 | 4 |  |
| 3 | 除臭管横架 | 除臭管横架长20m，高10m，含高空作业人工，升降车及工具材料等 | 套 | 2 |  |
| 4 | 提升泵行车支架 | 行吊支架高10m，方柱长25m；圆柱长30m，工字钢长20m除锈、刷防锈漆，含高空作业人工，升降车及工具材料等。 | 套 | 1 |  |