## 设备安装工程清单-完整版
附件2：
污水处理设备评估明细表
委托单位：广汉兴鑫水务有限责任公司
序号 | 租赁物件名称 | 包括但不限于以下主要设备 | 规格型号 | 序列号/出厂编号 | 数量 | 单位 | 使用时间 | 成新率
1 | 智能化系统 | 超窄边大屏幕液晶拼接墙 |  |  | 1 | 套 | 2022-03-01 | 71%
中央监控计算机
视频管理服务器
中控室控制交换机
2 | 检验设备系统 | 电感耦合等离子体质谱仪 | iCAP RQ | ICAPRQ02817等 | 1 | 台 |  | 71%
|  | 循环水冷却器 | SH150-2100 | 21020136705等
|  | 陶瓷纤维炉 | TC-5-12 | 21050330等
|  | 低本底α/β测量仪 | FYFS-400X
|  | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZF-75L-I
3 | 水处理系统 | 阀门电动装置 | DZW60-24/W | 21051211等 | 1 | 套 |  | 71%
|  | 环式齿耙清污机 | ZGC-1500 | 202065801、202065802等
|  | 电动机 | NMI 400L6A BAFS | 468245等
|  | 单级双吸离心泵 | 450x300CW10GM | EZ21300603等
|  | 超高效率三相异步电动机 | YE2-180L-6 | 2103011、2103010等
刮泥机
|  | 罗茨鼓风机 | BK8024S | PB2104969、PB2104968等
|  | 三相异步电动机 | YE2-225M-6 | 015663等
4 | 加药系统 | 氯化亚铁搅拌柜 |  |  | 1 | 套 |  | 71%
PAC投加系统
5 | 电气系统 | 三相干式变压器（800KV） | SCB10-800/10 | E20021379等 | 1 | 套 |  | 71%
|  | 三相干式变压器（500KV） | SCB10-500/10 | E20021382等
|  | 直流电源柜 | GZDW65ah/220V | 210512等
配电柜