附件1

污水处理厂（站）明渠流量计清单

| 序号 | 污水处理厂（站） | 设计 日产能 （m³） | 需校准流量计数量（个） | 流量计型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广汉市第二（雒南）污水处理厂 | 50000 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 2 | 广汉市第三（西外）污水处理厂 | 5000 | 1 | 江苏博克斯 LR725FM1-LS04 |
| 3 | 广汉市第五（小汉）污水处理厂 | 3000 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 4 | 广汉市第六（连山）污水处理厂 | 3000 | 1 | 江苏博克斯 LR725FM1-LS04 |
| 5 | 广汉市第七（三水)污水处理厂 | 3500 | 1 | 北京九波WL-1A1 |
| 6 | 广汉市第八（南丰二)污水处理站 | 400 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 7 | 广汉市第九（新华)污水处理站 | 200 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 8 | 广汉市第十（向阳)污水处理站 | 200 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 9 | 广汉市第十一（金轮一)污水处理站 | 600 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 10 | 广汉市第十三（松林)污水处理站 | 600 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 11 | 广汉市第十四（西高)污水处理站 | 400 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 12 | 广汉市第十五（双泉)污水处理站 | 100 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 13 | 广汉市第十七（友谊村)污水处理站 | 500 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 14 | 广汉市第十八（高坪)污水处理站 | 600 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 15 | 广汉市第十九（兴隆)污水处理站 | 200 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 16 | 广汉市第二十（南丰一)污水处理站 | 200 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 17 | 广汉市第二十一（和兴）污水处理站 | 200 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 18 | 广汉市第二十二（金鱼)污水处理站 | 200 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 19 | 广汉市第二十三（金轮二)污水处理站 | 800 | 1 | 北京九波WL-1A2 |
| 20 | 广汉市第二十四（南兴）污水处理厂 | 15000 | 1 | 北京九波WL-1A2 |

注：以上流量计均安装在巴歇尔流量槽上，为明渠流量计，流量计型号以现场实际情况为准。