附件2

设施设备清单及报价表

| 序号 | 项目名称 （现目前使用） | 更换设施设备参数 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS UPS电源 守护星 PT-1KL | 1KVA | 台 |  |
| 2 | UPS UPS电源 守护星 PT-2KL | 2KVA | 台 |  |
| 3 | UPS UPS电源 守护星 PT-6KL | 6KVA | 台 |  |
| 4 | UPS 蓄电池 12V38AH 华申 | 12V38AH | 台 |  |
| 5 | 光纤收发器 锐捷睿易 RG-FC11G-3A 千兆 | 单模单纤 千兆 发送端 | 台 |  |
| 6 | 光纤收发器 锐捷睿易 RG-FC11G-3B 千兆 | 单模单纤 千兆 接收端 | 台 |  |
| 7 | 监控盘 希捷 4TB监控盘 | 4TB | 台 |  |
| 8 | 监控盘 希捷 8TB监控盘 | 8TB | 台 |  |
| 9 | 交换机 锐捷睿易1+1口百兆Lite POE（百兆）YS103PC | 1+1口百兆 | 台 |  |
| 10 | 交换机 锐捷睿易8+2口百兆Lite POE（百兆）YS110PC | 8+2口百兆 | 台 |  |
| 11 | 路由器 TL-R473GP-AC企业级有线路由器POE | 企业级有线路由器POE ≥5口；千兆。 | 台 |  |
| 12 | 录像机 海康威视 DS-8816N-R8 | 16路8盘位； 能接入现有平台，并稳定运行。 | 台 |  |
| 13 | 录像机 海康威视 DS-8832N-R8 | 32路8盘位； 能接入现有平台，并稳定运行。 | 台 |  |
| 14 | 录像机 海康威视 DS-8864N-R16/4K 录像机 | 64路16盘位 支持4K； 能接入现有平台，并稳定运行。 | 台 |  |
| 15 | 录像机 海康威视DS-7908N-R4录像机 | 8路4盘位； 能接入现有平台，并稳定运行。 | 台 |  |
| 16 | 摄像机 海康威视 DS-2CD3T46WDV3-L | 1.视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度≤0.005 lx，支持≥120 dB宽动态，视频压缩标准需支持H.265和H.264 2.能接入现有平台，并稳定运行。 | 台 |  |
| 17 | 二合一网络电源防雷器 | 防感应雷浪涌保护， 电压支持范围12V-220V 百兆网络接口 | 个 |  |
| 18 | 防水箱 | 不锈钢 | 个 |  |
| 19 | 监控电源 | 12V2A | 个 |  |
| 20 | 监控立杆 | 3米含立杆人工费 | 根 |  |
| 21 | 支架 | 普通电视机支架 | 个 |  |
| 22 | 支架 | 普通摄像头支架 | 个 |  |
| 23 | 工时 上门基础监控检测 | 含线路通断、设备通电排查、简单设置调试 | 次 |  |
| 24 | 工时 二次上门 | 维修 | 次 |  |
| 25 | 混泥土路面开挖及恢复 | / | 米 |  |
| 26 | 工时 绿地路面开挖及恢复 | / | 米 |  |
| 27 | 线材 HDMI线 | 1.5米 | 根 |  |
| 28 | 线材 HDMI线 | 3米 | 根 |  |
| 29 | 线材 HDMI线 | 5米 | 根 |  |
| 30 | 线材 | SC 束状尾纤 | 台 |  |
| 31 | 线材 VGA线 | 1.5米 | 根 |  |
| 32 | 线材 VGA线 | 15米 | 根 |  |
| 33 | 线材 VGA线 | 3米 | 根 |  |
| 34 | 线材 八口光纤终端盒 | 八口光纤终端盒 | 台 |  |
| 35 | 线材 超六类网线 | 1米 | 台 |  |
| 36 | 线材 超六类网线 | 3米 | 台 |  |
| 37 | 线材 单光纤线 | 单光纤线 | 米 |  |
| 38 | 线材 电源线 RVV2*1.0（B） | RVV2*1.0（B） | 米 |  |
| 39 | 线材 复合缆 8芯+RVV2*1.0 | 8芯+RVV2*1.0 | 米 |  |
| 40 | 线材 普西亚 超五类网线P-5030-5 | 超五类网线 | 米 |  |
| 41 | 线材 普西亚 六类网线P-5629-6 | 六类网线 | 米 |  |

注：所有报价均用人民币表示，包括但不限于设备费、维修费、安装费、税金、利润等一切费用。

单位名称：              （公章）

联 系 人：

联系电话：

日    期：    年   月  日