附件

报价函

广汉市航鑫商贸有限责任公司：

关于采购停车场消防物资器材及中山大道地下停车场消防设施设备维修维护服务调研事项，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方单位的名称）的报价如下：

- 一、中山大道地下停车场消防设施设备维修维护

| 序号 | 名称 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备住 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室新增泄压口 | 开设泄压口 | 0.08㎡ | 1 | 个 |  |  | 现无泄压口需开孔 |
| 2 | 配电室七氟丙烷气瓶充装送检调试 | 七氟丙烷气瓶送检 | 70kg | 2 | 套 |  |  | 含安装、运输调试 |
|  |  | 七氟丙烷气瓶充装 | 损耗30% | 42 | kg |  |  |  |
| 3 | 配电室风机联动系统 | 联动关闭风机敞开洞口 |  | 1 | 个 |  |  | 现手动操作需联动 |
|  |  | 调试主机程序 |  | 1 | 项 |  |  | 北大青鸟现场单点联动 |
| 4 | 防火门 | 闭门器 |  | 1 | 套 |  |  | 维修维护 |
|  |  | 门把手 |  | 10 | 套 |  |  |  |
| 5 | CRT图形显示装置 | CRT图形显示装置 | 久远 | 1 | 套 |  |  | 更换 |
| 6 | 报警阀系统端压力表故障 | 压力表 | DN12 | 6 | 个 |  |  | 更换 |
| 7 | 消防水泵房 | 液位显示装置 |  | 1 | 套 |  |  | 增加 |
|  |  | 真空压力表 | DN20 | 2 | 个 |  |  | 更换 |
| 8 | 喷淋系统连锁功能 | 低压压力开关 | DN20 | 2 | 个 |  |  | 增加 |
| 9 | 消火栓 | 水带卡扣 |  | 84 | 个 |  |  | 更换 |
|  |  | 消防水带 | 25米 | 3 | 套 |  |  |  |
|  |  | 卷盘枪头 | DN65 | 4 | 个 |  |  |  |
| 10 | 防火门监控系统 | 联动闭门器 | 鼎信 | 12 | 个 |  |  | 更换 |
|  |  | 常闭门门磁 | 鼎信 | 7 | 个 |  |  | 维修 |
| 11 | 消防电源监控系统 | 电源监控模块 | 鼎信 | 7 | 个 |  |  | 更换 |
| 12 | 联动功能恢复 | 输入输出模块 | 久远 | 9 | 个 |  |  | 增加 |
| 13 | 线缆 |  | 2*1.5 | 310 | 米 |  |  |  |
| 14 | 线管 |  | Jdg20 | 85 | 米 |  |  |  |
| 15 | 辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 人工费 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 停车场灭火器增设及更换

| 序号 | 名称 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备住 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民医院停车场 | 灭火器箱 | 个 |  | 38 |  |  |  |
|  |  | 干粉 | 具 | 4KG | 38 |  |  |  |
|  |  | 水基 | 具 | 6L | 38 |  |  |  |
| - 2 | - 金雁广场地下停车场 | 灭火器箱 | 个 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 水基 | 具 | 6L | 19 |  |  |  |
| - 3 | - 中山大道停车场 | 灭火器挂架 | 个 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 水基 | 具 | 6L | 25 |  |  |  |
| - 4 | - 李家祠停车场 | 灭火器箱 | 个 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 干粉 | 具 | 4KG | 7 |  |  |  |
|  |  | 水基 | 具 | 6L | 7 |  |  |  |
| - 5 | - 文庙停车场 | 灭火器箱 | 个 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 干粉 | 具 | 4KG | 3 |  |  |  |
|  |  | 水基 | 具 | 6L | 3 |  |  |  |
| - 6 | - 文体中心停车场 | 灭火器箱 | 个 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 干粉 | 具 | 4KG | 8 |  |  |  |
|  |  | 水基 | 具 | 6L | 8 |  |  |  |
| - 7 | - 长沙路停车场 | 灭火器箱 | 个 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 干粉 | 具 | 4KG | 7 |  |  |  |
|  |  | 水基 | 具 | 6L | 7 |  |  |  |
| - 8 | - 顺德路社区医院停车场 | 灭火器箱 | 个 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 干粉 | 具 | 4KG | 5 |  |  |  |
|  |  | 水基 | 具 | 6L | 5 |  |  |  |
| - 9 | - 金雁运动公园停车场 | 灭火器箱 | 个 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 干粉 | 具 | 4KG | 13 |  |  |  |
|  |  | 水基 | 具 | 6L | 13 |  |  |  |
| - 10 | - 金雁汽车公园停车场 | 灭火器箱 | 个 |  | 28 |  |  |  |
|  |  | 干粉 | 具 | 4KG | 30 |  |  |  |
|  |  | 水基 | 具 | 6L | 38 |  |  |  |
| - 11 | - 合计 | 灭火器箱 | 个 |  | 113 |  |  |  |
|  |  | 灭火器挂架 | 个 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 干粉 | 具 | 4KG | 111 |  |  |  |
|  |  | 水基 | 具 | 6L | 144 |  |  |  |
| - 12 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 三、停车场物资配置

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 数量 | - 单位 | - 单价 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 微型消防柜 | - 1200*900*400 | - 2 | - 个 |  |  |  |
| - 2 | - 消防斧 | - 中斧 | - 2 | - 把 |  |  |  |
| - 3 | - 防毒面具 | - 国标 | - 4 | - 个 |  |  |  |
| - 4 | - 喊话器 |  | - 2 | - 个 |  |  |  |
| - 5 | - 撬棍 |  | - 1 | - 根 |  |  |  |
| - 6 | - 消火栓扳手 |  | - 2 | - 把 |  |  |  |
| - 7 | - 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价均包含税收费用。

单位名称：    （公章）

联 系 人：

联系电话：

日   期：    年   月   日