附件1：报价文件格式

（封面）

广汉浩鑫安防科技有限公司

录像机及球机采购项目

报价文件

供应商名称：                     （盖单位公章）

日期：   年   月   日

一、报价函

广汉浩鑫安防科技有限公司：

关于 录像机及球机采购 项目，结合该项目服务的特点及服务工作内容，经仔细研究决定，我单位以¥             元（大写：            ）作为唯一报价，承担本项目的服务。

********（单位名称、盖章）

**年**月**日

二、营业执照副本复印件

三、承诺函

广汉浩鑫安防科技有限公司：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（三）具有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：（盖单位公章）

授权人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：   年   月   日

四、法定代表人授权书

广汉浩鑫安防科技有限公司：

本授权声明：          （单位名称）,            （法定代表人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方参加项目询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：                      （盖单位公章）

法定代表人（签字或者加盖个人名章）：

授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：

（※此处请附法定代表人身份证正反两面复印件※）

（※此处请附被授权人身份证正反两面复印件※）

注意：法定代表人的授权委托人参加本采购项目报价的，仅须出具此授权委托书。

- 报价表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 录像机 | 1、视频接入路数≥64路，网络输入带宽≥384MBps，网络输出带宽≥256MBps； 2、可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机 3、支持≥3200W像素高清网络视频的预览、存储、回放 4、支持H.265,Smart265,H.264,Smart264编码前端自适应接入 5、支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能 6、2个HDMI接口，2个VGA接口，支持HDMI 双4K异源输出 7、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览 8、支持≥16路同步回放及多路同步倒放 9、支持重要录像文件加锁保护功能 10、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期 11、支持≥8个SATA接口，单盘最大容量≥16TB，≥1个eSATA接口； 12、双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用 13、支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 14、支持人车分类检索，并关联录像回放 15、支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等周界检测功能 16、支持智能图搜功能，搭配文搜相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索 17、支持智能文搜功能，支持开放式语义检索，搭配文搜相机输入文字即可实现快速检索 18、支持≥16路报警输入，≥9路报警输出，≥2个USB2.0接口，≥2个USB3.0接口。 19、智能分析支持≥16个名单库，名单库库容≥5万张。 | 2 | 台 |  |  |
| - 2 | 球机 | 1、200万像素球形摄像机，焦距：≥ 4.8 mm~110 mm，≥23倍光学变倍 ，16倍数字变倍 2、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 3、采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m 4、内置加热玻璃，有效除雾 5、支持超低照度，≥0.005 Lux @F1.6（彩色），≥0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 6、支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 7、支持3D数字降噪，支持真宽动态 8、支持定时抓图与事件抓图功能 9、支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 10、支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储 11、IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 12、 视场角：≥ 57.6°~2.7°（广角~望远） 13、水平范围：360°， 垂直范围：≥ -15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：≥0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：≥240°/s 垂直速度：垂直键控速度：≥0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：≥200°/s 14、 电流及功耗：最大功耗：≤24 W， 工作温湿度：≥-30℃-65℃;湿度小于90% | 1 | 台 |  |  |
| 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：包括但不限于人工、材料、交通运输、安装、调试、后续维护、保修、培训、利润、税金、后续服务费等为完成本项目约定服务的所有费用。

供应商名称：（盖单位公章）

授权人或授权代表（签字或者加盖个人名章）：

日期：