附件2：租赁物资产清单

| 一、资产明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | 类型 | 单位 |  | 数量 |  | 资产价值（元） | 资产位置 |
| 广汉市航天航空科技孵化产业园项目-科技孵化中心及科技实验基地大楼 |  |  | 房屋及附属设备 | 项 |  | 1 |  | 359,608,455.67 | 德阳市广汉市天津路西一段38号 |
| 二、其中附属设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 |  |  | 计量单位 |  | 数量 | 账面价值（元） | 资产位置 |
| 1 | HTF型消防高温排烟轴流风机 | HTF-I-10 36000m3/h |  |  | 台 |  | 20 | 298,560.00 | 航天航空科技孵化产业园-科技孵化中心及科技实验基地 |
| 2 | SWF型混流风机 | SWF-I-6.5 |  |  | 台 |  | 39 | 565,078.41 |  |
| 3 | 柜式离心风机 | HTFC-I-22 25700m3/h |  |  | 台 |  | 19 | 394,062.77 |  |
| 4 | 阻抗复合式消声器 | L=1200 |  |  | 节 |  | 84 | 1,360,562.28 |  |
| 5 | 卧式暗装风机组 | YGFC08CD3H |  |  | 台 |  | 326 | 8,885,126.74 |  |
| 6 | 吊装新风机组 | YAH06B |  |  | 台 |  | 11 | 245,124.00 |  |
| 7 | 电子净化装置 | 1000*250 |  |  | 个 |  | 28 | 6,100,864.00 |  |
| 8 | 螺杆式冷水机组 | YSFYFYS55CME |  |  | 台 |  | 12 | 10,636,285.60 |  |
| 9 | 超低氮冷凝真空热水机组 | YHZRQ-L120 |  |  | 台 |  | 10 | 5,598,230.32 |  |
| 10 | 卧式离心冷冻水循环水泵 | KQW250/300-55/4 |  |  | 台 |  | 33 | 10,245,464.11 |  |
| 11 | 全程水处理器 | DN350 |  |  | 台 |  | 2 | 14,874.02 |  |
| 12 | 分水器 | Φ700 L=4030mm δ=8mm h=200mm A3钢板 |  |  | 组 |  | 15 | 202,430.73 |  |
| 13 | 集水器 | Φ700 L=4230mm δ=8mm h=200mm A3钢板 |  |  | 组 |  | 16 | 182,430.73 |  |
| 14 | 电动蝶阀 | DN200 |  |  | 个 |  | 38 | 97,677.10 |  |
| 15 | 电动蝶阀 | DN300 |  |  | 个 |  | 41 | 166,704.00 |  |
| 16 | 流量计量装置 | DN150 |  |  | 个 |  | 20 | 67,200.00 |  |
| 17 | 电动压差旁通阀 | DN200 |  |  | 套 |  | 1 | 8,131.91 |  |
| 18 | 静态平衡阀 | DN200 |  |  | 个 |  | 1 | 4,789.92 |  |
| 19 | 高压配电柜 | AH1 |  |  | 台 |  | 40 | 984,210.00 |  |
| 20 | 低压配电柜 | 1A1 |  |  | 台 |  | 60 | 1,198,384.00 |  |
| 21 | 直流屏 | DW-S-45KW |  |  | 台 |  | 10 | 187,125.56 |  |
| 22 | 信号屏 | 4-20ma PLC |  |  | 台 |  | 7 | 97,396.56 |  |
| 23 | 干式变压器 | SCB14-1250kVA |  |  | 台 |  | 2 | 173,508.96 |  |
| 24 | 柴油发电机组 | 400kw |  |  | 台 |  | 1 | 2,507,324.00 |  |
| 25 | 配电箱 | Pn=154kW |  |  | 台 |  | 32 | 3,486,208.00 |  |
| 26 | 自喷系统稳压泵 | XL-II-1.0-74-ADL |  |  | 套 |  | 38 | 849,605.78 |  |
| 27 | 消火栓系统稳压泵 | XL-II-1.0-74-ADL |  |  | 套 |  | 26 | 689,976.06 |  |
| 28 | 消火栓水泵 | XBD11/30-L100-308 |  |  | 台 |  | 30 | 435,754.50 |  |
| 29 | 喷淋水泵 | XBD10.0/40-L125-283 |  |  | 台 |  | 22 | 282,336.34 |  |
| 30 | 柜式无管网灭火装置 | WLQF-2.5-70*2 |  |  | 套 |  | 10 | 731,335.60 |  |
| 31 | 火灾显示盘 | IFC-6060S |  |  | 台 |  | 41 | 448,362.47 |  |
| 32 | 气体灭火装置 | 高压二氧化碳 |  |  | 套 |  | 38 | 92,676.68 |  |
| 33 | 剩余电流火灾监控系统主机 | YZ510Z-ZB |  |  | 台 |  | 1 | 11,959.52 |  |
| 34 | 高区变频给水泵 | AAB36/0.90-3-5.5 |  |  | 套 |  | 19 | 766,351.89 |  |
| 35 | 中区变频给水泵 | AAB36/0.65-3-5.5 |  |  | 套 |  | 8 | 305,402.48 |  |
| 36 | 自洁消毒器 | WTS-2A |  |  | 台 |  | 15 | 136,052.07 |  |
| 37 | 生活不锈钢水箱 | 4×3×2m |  |  | 台 |  | 2 | 17,854.20 |  |
| 38 | 潜污泵 | JYWQ65-25-18-3 |  |  | 套 |  | 23 | 8,731,471.84 |  |
| 39 | 一体化污水提升设备 | TJPT-20-20-2.2 |  |  | 套 |  | 15 | 3,567,719.25 |  |
| 40 | 语音MDF | MDF |  |  | 个 |  | 9 | 34,110.42 |  |
| 41 | 光纤MDF | MDF |  |  | 个 |  | 12 | 48,110.42 |  |
| 42 | 程控交换机 | BK6510 |  |  | 台 |  | 1 | 19,110.77 |  |
| 43 | 核心交换机 | YJJ-324-C4N |  |  | 台 |  | 4 | 10,690.76 |  |
| 44 | 客梯 | 停站数13层13站 |  |  | 部 |  | 5 | 2,208,850.00 |  |
| 45 | 消防电梯 | 停站数13层13站 |  |  | 部 |  | 1 | 428,850.00 |  |
| 46 | 无机房电梯 | 停站数3层3站 |  |  | 部 |  | 2 | 664,812.00 |  |
| 47 | 70℃防火阀 | 1800*1800 |  |  | 个 |  | 10 | 21,558.38 |  |
| 48 | 卡式四面出风型风机 | YGFC05CK2EWA |  |  | 台 |  | 58 | 1,579,688.00 |  |
| 49 | 组合式空调机组 | AHU-1 |  |  | 台 |  | 8 | 4,310,323.36 |  |
| 50 | 电子净化装置 | 1000*250 |  |  | 个 |  | 10 | 217,888.00 |  |
| 51 | 低噪声型密闭式冷却塔 GESC-K300A23DE | GESC-K300A23DE |  |  | 台 |  | 4 | 145,977.52 |  |
| 52 | 全程水处理器 | DN250 |  |  | 台 |  | 5 | 56,389.06 |  |
| 53 | 膨胀水箱 | 1400*1400*1200 |  |  | 台 |  | 5 | 36,506.39 |  |
| 54 | 全自动软水器 | SC-DF-8.0 |  |  | 套 |  | 10 | 82,055.88 |  |
| 55 | 电动蝶阀 | DN300 |  |  | 个 |  | 57 | 6,209,808.00 |  |
| 56 | 消防不锈钢水箱 | 7×3×2.5m |  |  | 台 |  | 10 | 64,561.54 |  |
| 57 | UPS电源柜 | GST-DY-200 |  |  | 台 |  | 12 | 157,921.55 |  |
| 58 | 智能电源盘(带蓄电池) | GST-LD-D06 |  |  | 台 |  | 5 | 24,583.14 |  |
| 59 | 火灾报警控制器 | JB-QT-GST9000 |  |  | 台 |  | 26 | 596,451.54 |  |
| 60 | 电气火灾监控主机 | 6000/B3 |  |  | 台 |  | 8 | 180,433.33 |  |
| 61 | 液位显示装置 | WH311 |  |  | 套 |  | 10 | 23,694.21 |  |
| 62 | 智能疏散系统控制主机 | DC-M11 |  |  | 台 |  | 12 | 90,773.37 |  |
| 63 | 图形显示装置 | TX3820A |  |  | 套 |  | 20 | 117,844.69 |  |
| 64 | 打印机 | 506DN |  |  | 套 |  | 18 | 82,716.12 |  |
| 65 | 多线联动控制盘 | POM-8C |  |  | 台 |  | 15 | 28,743.31 |  |
| 66 | 消防广播主机 | VA-6000MA |  |  | 台 |  | 3 | 61,408.15 |  |
| 67 | 消防电话主机 | JB-QB-GST1500H |  |  | 台 |  | 1 | 2,426.45 |  |
| 68 | 火灾显示盘 | LCD-100-A |  |  | 台 |  | 12 | 101,142.00 |  |
| 69 | 气体控制盘 | GST-QKP01 |  |  | 套 |  | 8 | 23,294.52 |  |
| 70 | 消防设备电源状态监视器 | GST-DJ-N900 |  |  | 台 |  | 10 | 44,259.52 |  |
| 71 | 防火门(窗)监控器 | 350*360*150 TL909-F-4096 |  |  | 台 |  | 10 | 52,257.79 |  |
| 72 | 监控PC电脑 | 组装 |  |  | 台 |  | 1 | 6,893.84 |  |
| 73 | 电视墙 |  |  |  | 台 |  | 1 | 26,037.85 |  |
| 74 | 网络存储服务器 | KU 4224-IP AMD |  |  | 台 |  | 10 | 94,245.00 |  |
| 75 | 中心服务器 | CTS-20 |  |  | 台 |  | 8 | 45,869.24 |  |
| 76 | 主交换机 | S7-300 |  |  | 台 |  | 10 | 102,432.52 |  |
| 77 | 智能灯控主机 | TL-RU-U1210 |  |  | 台 |  | 20 | 134,342.88 |  |
| 78 | 电话光缆交接箱 MDF | MDF |  |  | 台 |  | 10 | 39,726.77 |  |
| 79 | 网络光缆交接箱 MDF | MDF |  |  | 台 |  | 10 | 51,260.77 |  |
| 80 | 电梯五方对讲主机 | ANS1000-M |  |  | 台 |  | 10 | 47,727.88 |  |
| 81 | 门禁控制主机 | DS-K2602-G |  |  | 台 |  | 10 | 58,060.35 |  |
| 82 | 门禁管理电脑 | 组装 |  |  | 台 |  | 3 | 22,736.23 |  |
| 83 | 涌泉潜水泵 QSPF80-12-4 | QSPF80-12-4 |  |  | 台 |  | 12 | 104,341.35 |  |
| 84 | 水表组 DN150 | DN150、DN200等 |  |  | 个 |  | 80 | 244,787.16 |  |
| 85 | 光伏发电系统 | 晶体硅电池板 |  |  | 块 |  | 40 | 1,259,710.00 |  |
| 86 | 会议室大屏 | LCD智慧会议屏 |  |  | 个 |  | 1 | 132,357.50 |  |
| 设备小计 |  |  |  |  |  |  |  | 90,872,381.93 |  |