附件：

报价函

广汉浩鑫安防科技有限公司：

关于 太阳能供电监控系统锂电池及控制器采购 ，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方                （单位的名称）的报价金额为¥            元（大写：人民币                 ) ，报价明细如下：

| 序号 | 名称 | 参 数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 锂电池 | - 1. 12V ≥180Ah锂电池 - 2. 18W负载，阴雨天使用时间≥5天 - 3. 充放电次数≥2000次; - 4. 额定电压:11.7v;充电方法:CC/CV(恒流恒压);(电池内带保护板) | 21 | 块 |  |  |
| - 2 | 控制器 | 1. ≥30A太阳能充放电控制器 2. 充电电压:12V;断开电压:9.5V，恢复电压:10.5V，防过充，防过放;支持涓流充电，延长电池使用寿命;工作温度:-40°C一85°C:(带低电压保护可自动重启) | 10 | 个 |  |  |
| 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

报价有效期：______天（不少于 10 天，自报价函递交之日起计算）。

注： 所有报价均以人民币表示，单价为履行合同的固定单价，涵盖税费、材料、运输、售后等所有相关费用为完成本项目约定服务的所有费用。

供应商名称：                         （盖公章）

联系人：

联系电话：

日   期：

附:营业执照副本（复印件并盖章）