附件2

合同编号：YHWL-CGHTXX

广汉市弘逸酒店有限责任公司

关于采购广汉会展国际酒店客房门闭门器及

安装服务合同

甲 方（买方）： 广汉市弘逸酒店有限责任公司

乙 方（服务方）：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、互利的基础上，经充分协商，一致同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。

- 合同内容

（一）合同内容：156套酒店客房门闭门器及安装服务

（二）采购要求

1.功能

明装式液压缓冲闭门器，具备双速可调功能（关门速度与闭锁速度独立可调），独立调节关门速度（90°→10°）、闭锁速度（10°→0°），闭锁缓冲防夹手、防撞击。

2.材质与耐用性

（1）机身主体为铝铸材质，坚固耐用。

（2）使用寿命不低于50万次。

（3）必须通过国家消防产品质量检验认证，符合防火安全要求。

（4）外观颜色为银灰色，与现有客房装修风格协调。

3.安装要求

（1）安装位置：闭门器机身安装于门上方，摇臂距门铰边150mm，安装牢固无松动。

（2）施工标准：打孔精准，无破损门体/门框，安装后机身水平，摇臂运行顺畅，无摩擦、异响。

（3）调试标准：关门速度调节至3-5秒，闭锁速度0.5-1秒，关门力度适中，无回弹、无撞击，门体闭合严密。

（4）施工防护：安装过程做好客房墙面、地面、门体防护，无划痕、无污渍，施工后清理现场。

- （三）采购数量：156套，覆盖全部客房。

- （四）其他要求

1.闭门器提供至少1年免费质保，覆盖硬件故障维修及调试服务；质保期内若出现非人为原因的质量问题乙方应于24小时内进行维修或更换。

2.若需与酒店现有安防系统（如门禁）联动，需提供免费技术支持。

3.若安装过程中因人为原因造成甲方物品损坏或造成甲方损失的，由乙方全权承担。

第二条  合同总价

合同总金额为¥      元（大写：人民币        ），不含税金额为¥      元（大写：人民币        ）税率为   %，税额为¥      元（大写：人民币        ）；该合同总价包括但不限于设备费用、税费、运输费、人工费、安装费、调试费、维保费以及为完成本项目约定事项的所有费用。

本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

- 第三条  服务周期

自合同签订之日起30个日历天，安装期间不影响酒店正常经营。

第四条  付款方式

乙方安装完成并经甲方验收合格后支付至合同总金额的90%，自验收之日起满一年后无息支付剩余金额。乙方须在付款前向甲方出具合法、有效、足额的增值税专用发票及凭证资料，甲方在收到乙方完整的请款资料后30个工作日内进行支付。逾期提交的，甲方有权延期支付且不承担违约责任。

第五条  保修服务

1、运输由乙方负责。

2、联系人：      ；联系电话           。

第六条  无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 第七条  违约责任

1、违约方不履行本合同项下全部或者部分义务，守约方在发现该情况后，可立即以书面形式要求违约方更正，违约方应立刻更正。违约方若未按守约方要求及合理期限更正的，守约方有权以书面形式通知违约方解除本合同，由此造成守约方损失的，违约方应承担全部赔偿责任。

2、品种、规格、质量、安装等不符合本合同规定时，服务方应负责，由此而造成延误服务时间，服务方也应按上述规定向买方偿付违约金。

3、由于甲方的原因要求延期安装时，应及时通知乙方，乙方的服务验收时间亦相应延期。

第八条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  解决合同纠纷的方式

1、因产品的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向甲方有管辖权住所地人民法院提起诉讼以维护其合法权益。

第十条  合同生效及其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3、本合同一式肆份，自双方签章之日起生效。甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲    方（盖章）               乙    方（盖章）                        法定代表人（授权代表）：        法定代表人（授权代表）：

地    址：                     地    址：

开户银行：                     开户银行：

账    号：                     账    号：

电    话：                     电    话：

签约日期：  年  月  日         签约日期：  年  月 日