附件2

报价函

公司：

关于                                   事项，结合该事项的特点及服务内容，经研究决定，我方本项目总费报价¥ 　　　　元（大写：	  		  ） 。

注：所有报价均用人民币表示，其总价即为履行合同的固定价格，该服务费用为固定包干费用，包括但不限于人工费、材料费、交通费、差旅费、税费、利润、保险等费用等为完成本项目约定服务的所有费用，以及后续服务费。

单位名称：        （公章）

联 系 人：

联系电话：

日    期：     年    月    日

| 序号 | 类别 | 参数 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 | 装配式建筑综合设计 |  |  |
| 2 | 箱体及配套设施 | 主体结构采用： 1.角柱(210×150×30mm)厚度≥2.2mm，顶框长边梁(160×92mm)厚度≥2.2mm，底框长边梁厚度≥2.2mm，立柱厚≥2.0mm，围护结构厚度50-100mm，装饰地板构厚≥2.0mm 2.包含室内装饰装修： 2.1一层地面采用地砖、二层地面采用复合木地板； 2.2 办公区域墙面装饰满足隔音、隔热需求； 2.3 门窗采用铝合金门窗、钢化中空玻璃 - 3.现场基础施工，包含预埋件及定位销 - 4.混凝土基础等级C30 - 5.室内楼梯、室外楼梯各1部 |  | 满足结构及荷载承重需要 |
| 3 | 设备 费用 | - 1.现场基础施工，包含预埋件及定位销 2.空调设备 2.1 办公室空调采用1.5P挂机空调（制冷量：3500W、能效等级：1级，800W） 2.2 餐厅、大包间、便民服务中心、会议室采用3P柜机（制冷量：7200W、能效等级：1级，2000W） 共计6台 3.卫生间洁具设施： 2.1 陶瓷蹲便器（≧550mm*430mm，包含水箱） 21套 2.2 陶瓷小便器（≧310*330*700mm，感应式冲水阀） 6套 2.3 洗手台面盆（≧400*300*130mm，陶瓷材质冷热水机械式龙头）6套 2.4 拖布池（≧510*360*420mm陶瓷材质） 3套 |  | 空调功率办公所需 |
| 4 | 其他 费用 |  |  | 除1、2、3项外需完成本项目的其他费用 |
| 5 | 总价 |  |  |  |