## Sheet1
附件2：
机器设备明细表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 潜污泵 | 威乐(中国)水泵系统有限公司SA2593M- 410A+S136-6-55 | 套 | 6 | 2019-01-07
2 | 潜污泵 | 威乐(中国)水泵系统有限公司PRO C05DA | 套 |  | 2019-01-07
3 | 潜污泵 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 FA15.84D+T20.1-4/22K | 台 | 1 | 2019-01-07
4 | 潜污泵 | 威乐(中国)水泵系统有限公司SA25.93M- 430A+SI36-8-30 | 台 | 3 | 2019-01-07
5 | 潜污泵 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 FA10.34E+T17.2-4/24K | 台 | 3 | 2019-01-07
6 | 钢丝绳牵引式格栅除污机 | H=7.15m,α=75°提升功率1.5KW,张耙功率0.37KW | 台 | 27 | 2019-01-07
7 | 无轴螺旋输送机 | Q=9.5m3 N=2.2kWL=7.85m | 台 | 25 | 2019-01-07
8 | 电动葫芦 | G=3.0t H=14.65m N=4.5kW | 台 | 30 | 2019-01-07
9 | 铸铁镶铜闸门 | 900X900 H=6.7m正向受力 | 台 | 53 | 2019-01-07
10 | 铸铁镶铜闸门 | 1000X1000 H=6.35m正向受力 | 台 | 53 | 2019-01-07
11 | 超声波液位计 | 测量范围：0~10m | 台 | 55 | 2019-01-07
12 | 硫化氢检测报警仪 | 测量范围：0~50ppm | 台 | 58 | 2019-01-07
13 | 循环式齿耙清污机 | α=75%%DH{渠}=2.0m N=1.5kw | 台 | 36 | 2019-01-07
14 | 螺旋输送机 | Q=9.5m3/h,N=2.2KW,L=4.2m | 台 | 39 | 2019-01-07
15 | 插板阀门 | BXH=1550x1500正向受力 | 台 | 55 | 2019-01-07
16 | 沉砂池吸砂机桥架 | 行走功率2X0.55+5.8Kw沉砂池渠宽6.8m | 台 | 24 | 2019-01-07
17 | 砂水分离机 | Q=20L/s N=0.75kw | 台 | 23 | 2019-01-07
18 | 栅渣压榨机 | N=5.5KW | 台 | 23 | 2019-01-07
19 | 铸铁镶铜圆形闸门 | DN800 H=2.07m正向受力 | 台 | 55 | 2019-01-07
20 | 铸铁镶铜方形闸门 | DN1000 H=2.01m正向受力 | 台 | 55 | 2019-01-07
21 | 罗茨鼓风机 | 风量：Q=14m[3]/min,扬程：H=3.5m功率：N=15kw | 台 | 30 | 2019-01-07
22 | 污泥浓度仪 | 测量范围：0~4000Fnu | 台 | 30 | 2019-01-07
23 | P H 计 | 测量范围：1~12 | 台 | 15 | 2019-01-07
24 | 电磁流量计 | 测量范围：DN800 | 台 | 30 | 2019-01-07
25 | LX型电动单梁悬挂起重机 | 起重量3t.跨度9m起吊高度6mN=9.1kw | 台 | 23 | 2019-01-07
26 | 空气流量计 | 测量范围：DN700 | 台 | 36 | 2019-01-07
27 | 除臭整套装置 |  | 台 | 26 | 2019-01-07
28 | 拍门 | DN700,PN=0.25MPa | 台 | 67 | 2019-01-07
29 | 拍门 | DN500,PN=0.25MPa | 台 | 67 | 2019-01-07
30 | 手动铸铁镶铜方闸门 | BxH=400mmx400mm,H=1.55m,附壁式 | 台 | 74 | 2019-01-07
31 | 曝气头组 | 含曝气器、布气配气管路、泄水管路及支 | 台 | 100 | 2019-01-07
32 | 超声波液位计 | 测量范围：0~5m | 台 | 50 | 2019-01-07
33 | 氧化还原电位仪 (ORP301~304) | 测量范围：-1500~+1500MV | 台 | 44 | 2019-01-07
34 | 溶解氧仪 | 测量范围：0~10mg/L | 台 | 56 | 2019-01-07
35 | 污泥浓度仪 | 测量范围：0~4000Fnu | 台 | 36 | 2019-01-07
36 | 空气流量计 | 测量范围：DN300 | 台 | 33 | 2019-01-07
37 | 真空自吸泵 | Q=900m[3]/h,H=10m,N=45kW,自吸高 度9m,气蚀余量4m | 台 | 35 | 2019-01-07
38 | 循环轴流泵 | Q=800m[3]/h,H=3.4m,N=15kW | 台 | 35 | 2019-01-07
39 | NaCIO加药系统 |  | 台 | 34 | 2019-01-07
40 | NaOH加药系统 |  | 台 | 34 | 2019-01-07
41 | 草酸钠清洗系统 |  | 台 | 34 | 2019-01-07
42 | 手动闸板阀 | BxH=0.6mx0.6m,H=1.9m,上开式，手轮高度 ~700mm,正向受压 | 台 | 62 | 2019-01-07
43 | 手动闸板阀 | BxH=0.8mx0.8m,H=1.8m,上~开式，手轮高度 700mm,正向受压 | 台 | 62 | 2019-01-07
44 | 手动闸板阀 | BxH=0.4mx0.4m,上开式，手轮高度~700mm, 正向受压 | 台 | 72 | 2019-01-07
45 | LX型电动单梁悬挂起重机 | 起重量2T,跨度7.0m,行程90m.起吊高度 6m,N=4.2kw | 台 | 24 | 2019-01-07
46 | 溶解氧仪 | 测量范围：0~10mg/L | 台 | 15 | 2019-01-07
47 | 固体悬浮物浓度仪 | 0~300mg/L | 台 | 3 | 2019-01-07
48 | 电磁流量计 | 测量范围： DN100 | 台 | 15 | 2019-01-07
49 | 空气流量计 | 测量范围： DN400 | 台 | 15 | 2019-01-07
50 | 气压给水设备 | Q=50m[3/h,H=22m,2XP=2X7.5kW | 台 | 35 | 2019-01-07
51 | 潜污泵 | Q=125m[3]/h,H=13m,N=7.5kW | 台 | 30 | 2019-01-07
52 | 手动铸铁镶铜方闸门 | BXH=1400X1000,H=1075mm | 台 | 37 | 2019-01-07
53 | 手动铸铁镶铜圆闸门 | Ø1200,H=3195mm,正向受压 | 台 | 37 | 2019-01-07
54 | 污泥浓度仪 |  | 台 | 33 | 2019-01-07
55 | PH计 | 测量范围：0~7 | 台 | 20 | 2019-01-07
56 | 巴氏计量槽 | 喉宽b=1.2m,槽板厚4mm | 台 | 10 | 2019-01-07
57 | 溶解混合搅拌机 | 桨叶转速125pm,0.75kw | 台 | 10 | 2019-01-07
58 | 配药混合搅拌机 | 桨叶转速125rpm,1.5kw | 台 | 10 | 2019-01-07
59 | PAC加药计量泵 | Q=700~800L/h,H=60m,1.1kw | 台 | 32 | 2019-01-07
60 | 醋酸钠加药计量泵 | Q=1000~1500L/h,H=30m,1.1kw | 台 | 32 | 2019-01-07
61 | 醋酸钠加药计量泵 | Q=1000~1500L/h,H=30m,1.1kw | 台 | 32 | 2019-01-07
62 | 次氯酸钠一体化制药 装置 | 制药能力300L/h,次氯酸钠溶解量10kg/h | 台 | 32 | 2019-01-07
63 | CD/MD型电动葫芦 | T=1t,H=6.0m,运行电机0.2kw、起升电机1.5kw | 台 | 30 | 2019-01-07
64 | 潜污泵 | Q=850m[3]/h,H=8m,N=37Kw | 台 | 30 | 2019-01-07
65 | 电动葫芦 | t=2ton | 台 | 30 | 2019-01-07
66 | 潜水搅拌器 | N=1.5kW | 台 | 20 | 2019-01-07
67 | 浓缩机进泥螺杆泵 | Q=10-100m3/h,N=18.5KW,H=40m | 台 | 25 | 2019-01-07
68 | 外来污泥螺杆泵 | Q=5m3/h,N=2.2KW,H=40m | 台 | 25 | 2019-01-07
69 | 叠螺浓缩机 | Q总=90m3/hr,含水率99.2%%%,转鼓转 速n=5.2r/min,N=3.0kW;配套絮凝反应 器，N=0.75Kw;配套泥斗 | 台 | 20 | 2019-01-07
70 | 浓缩机出泥螺杆泵 | Q=4-30m3/h,N=7.5KW,H=40m | 台 | 30 | 2019-01-07
71 | 叠螺脱水机 | Q总=25m3/h,转鼓转速n=0.99r/min, N=3.0kW | 台 | 37 | 2019-01-07
72 | 污泥转运螺杆泵 | Q=4m3/h,H=160m,N=11kW | 台 | 30 | 2019-01-07
73 | 一体化絮凝剂制药装 | Q=2000L/h,制药浓度0.5%%%,N=2.2Kw | 台 | 20 | 2019-01-07
74 | 絮凝剂螺杆泵 | Q=300-2200L/h,H=60m,N=1.1kW | 台 | 22 | 2019-01-07
75 | 电动单梁起重机 | 起重量5t,Lk=10m,起重机运行电机 2x0.4kw+电动葫芦CD1MD1运行电机 0.6kw、起升电机7.5kw | 台 | 25 | 2019-01-07
76 | 自动水质采样器 |  | 台 | 20 | 2019-01-07
77 | 卸料稀释系统、配药调理系统 | 电动球阀、电磁流量计、超声波液位计、手动球阀、UPVC双活接球阀、压力变送器、不锈钢压力表、高频雷达料位计量、无缝钢管、机械脱水系统、成品储运系统、脱水干化车间阀门及仪器仪表、混凝剂加药系统、压滤机进出泥系统、混凝剂加药系统污泥稀释装置、污泥反应器、储泥池搅拌器、缓冲池搅拌器、叠螺浓缩机、PAM制备装置、混凝剂1储罐、自用水储罐、混凝剂卸料泵、反应器进料泵 | 套 | 1 | 2025-10-30
78 | 除臭系统 | 除臭风机、玻璃钢通风管道、风机、单层百叶风口、风管止回阀、生物滴滤除臭装置、碱洗塔、水洗塔、碱液储罐 | 套 | 1 | 2025-10-30
79 | 变配电系统 | 电力电缆、电缆支架、三防灯具、开关、照明配电箱 、风机控制箱、检修电源插座箱、10kV干式变压器、低压配电柜、变配电站照明配电箱 | 套 | 1 | 2025-10-30
80 | 中央控制系统 | 中控室监控交换机、高清解码器、视频监控工控计算机、报警主机、电子围栏控制器、直流电源、围栏电源避雷器、围栏电源避雷器、电子围栏、通信机柜、中心数据管理交换机、室内半球型摄像机、数字一体化红外枪机、防爆型数字一体化红外枪机、数字一体化红外枪机、室外型数字红外快球摄像机、室内型数字低照度快球摄像机、存储硬盘、工业防火墙系统、网络运维管理与审计系统 | 套 | 1 | 2025-10-30
81 | MBR膜组器设套备成装置 | HUBER SEHUBER 50/48 | 套 | 1 | 2019-01-07