## Sheet1
附件3
消防控制室智慧消防远程值守服务续签合同考核表
序号 | 考核维度 | 考核项 | 考核内容与评分标准 | 标准分值 | 实际得分
1 | 一、人员与资质管理 | 持证上岗 | 所有远程值守人员必须持消防设施操作员中级及以上证书，100%持证上岗。 每发现1人无证上岗扣5分；每发现1本证书过期扣3分；每发现1人证不符扣5分。 | 10
2 |  | 人员到岗 | 严格执行24小时远程值守制度。每发现1次缺岗扣5分。 | 10
3 |  | 人员稳定性 | 核心值守管理人员无频繁变动，合同期内人员变动率不超过20%。每超出5个百分点扣2分；人员变动提前7个工作日书面告知甲方，每发现1次未告知扣3分。 | 5
4 | 二、系统运行与设备管理 | 系统在线率 | 智慧消防远程监控系统整体在线率≥98%。每断网1次扣2分；系统无长时间瘫痪，单次瘫痪超过2小时扣5分，超过4小时扣8分。 | 8
5 |  | 数据传输稳定性 | 报警、故障、设备状态数据传输无延迟、无丢包；历史数据完整可追溯，无数据丢失；数据存储符合规范，满足至少1年的存储要求。每发现1次数据延迟/丢包扣2分； 每发现1次数据丢失扣2分；数据存储不满足扣5分。 | 5
6 | 三、值守服务与应急处置 | 日常值守规范 | 严格执行远程值守操作规程，无违规操作，实时监控系统状态，及时向甲方反应汇报处理报警及故障信息。违规操作每发现1次扣2分；未及时反应汇报，每发现1次未及时处理扣2分。 | 5
7 |  | 警情处理 | 误报信息及时记录，做好原因分析；真实火警按应急预案流程处置，及时上报甲方、消防部门。信息记录不完整，每次扣2分；真实火警处置不规范每次扣5分，造成严重后果本项0分。 | 10
8 |  | 故障处理闭环 | 信息传输设备故障在30分钟内响应，60分钟内完成远程排查；故障处理有完整记录，形成闭环。不能及时处理，每次扣2分。 | 5
9 |  | 应急响应 | 甲方应急需求30分钟内响应，2小时内到达现场，应急处置人员具备相应资质和能力。每超时1次扣2分。 | 4
10 | 四、记录与档案管理 | 运营报告提交 | 每月5日前提交上月远程监控火警处置分析报告，报告内容完整，包含警情分析、故障分析、风险预警。未提交扣4分，延迟提交扣2分。 | 4
11 | 五、保密与安全管理 | 安全保密 | 严格遵守甲方保密制度，不得泄露甲方消防系统、监控等相关信息。每发现1次泄密扣3分，情节严重本项0分。 | 5
12 |  | 责任事故 | 合同期内无因乙方值守不到位、处置不及时导致的消防责任事故，发生一般事故本项0分。 | 10
13 | 六、商务与服务满意度 | 合同履约 | 严格履行合同约定的所有服务内容，服务人员、服务标准、服务范围符合合同约定。不符合要求每项扣3分。 | 10
14 |  | 服务响应与沟通 | 甲方日常咨询、需求2小时内响应，24小时内处理反馈，与甲方日常沟通顺畅，定期汇报服务情况。不符合要求每次扣2分。 | 4
15 |  | 服务满意度 | 甲方项目相关人员满意度调查，每发生1次有效投诉扣2分。 | 5
评分等级：优秀（ ） 良好（ ） 合格（ ） 不合格（ ）
评分等级分为：优秀（90分以上）良好（80分-89分）合格（60分-79分）不合格（60分以下）
评分单位： 服务单位负责人：